## 工程裝修自我檢核表
工程裝修自我檢核表
20261008修正
項目 | 考量事項 | 協助單位 | 使用單位需求說明
電力 | 有儀器設備要用電源？附近有電源嗎？需要新增電源插座嗎？幾座？ | 營繕組
| 有辦公桌要用電源？附近有電源嗎？需要新增電源插座嗎？幾座？ | 營繕組
| 有資訊設備要用電源？附近有電源嗎？需要新增電源插座嗎？幾座？ | 營繕組
| 有10A以上耗用設備嗎？需要單獨電源插座及NFB，幾座？ | 營繕組
| 電力需要110V或220V？ | 營繕組
| 老舊電力線重新抽換更新?無熔絲開關換新。 | 營繕組
| 需要AVR或UPS？多少KVA？幾台？ | 營繕組
| 靠近水源是否有加裝漏電斷路器？ | 營繕組
| 空間使用是否對外，有無需要增設電錶? | 營繕組
燈具 | 天花板燈具使用LED燈泡？LED燈管？造型LED燈具？數量？夠不夠亮？ | 營繕組
| 燈具開關是否直覺化？是否有邏輯性？投影機前燈光可單獨關閉？ | 營繕組
| 是否好維護更換？零件是否容易取得？ | 營繕組
| 避開吊扇？ | 營繕組
空調 | 冷房能力是否足夠。空間位置是否西曬、頂樓或其它設備熱源存在？ | 營繕組
| 考量室內空氣循環，出風口及回風口設置是否正確？ | 營繕組
| 冬天時，是否能自然通風換氣？ | 營繕組
| 冷氣機需配合裝修工程？ | 營繕組
| 空間通風是否正常，是否需要吊扇、循環風扇或排風扇? | 營繕組
窗戶 | 窗戶需要重做嗎？需要氣密窗嗎？數量？ | 營繕組
| 窗帘需要重做嗎？有防焰嗎？還是用隔熱紙？數量？ | 營繕組
| 是否封閉窗戶？是否防水？是否影響逃生？ | 營繕組
| 空間不要完全密閉保有通風換氣機制，減少潮濕發霉。 | 營繕組
門 | 門需要重做嗎？木門嗎？防爆門嗎？玻璃門嗎？數量？ | 營繕組
| 三段鎖？上下鎖？門擋？門弓器？固定開門地栓？ | 營繕組
| 是否封閉門？是否影響逃生？ | 營繕組
| 要用隔熱紙？卡點西德貼圖貼字？ | 營繕組
牆壁 | 油漆？木作？大圖輸出？經常更新重貼？ | 營繕組
| 牆壁是否需先整平？ | 營繕組
| 出入口外牆，粉刷或木作？ | 營繕組
櫥櫃 | 木作定制？系統櫥櫃？一般傢俱？鐵制文件櫃？用途？大小高低？數量？ | 營繕組
| 洗手號台水槽？人造石？不鏽鋼？用電量？ | 營繕組
地板 | 高架地板？ | 營繕組
| 地板是否需先整平？ | 營繕組
| 地板材質？耐磨地板？地毯？拋光石英磚？木地板？顏色？ | 營繕組
隔間 | 矽酸鈣板9mm+60k岩棉 | 營繕組
| 加裝偵煙器?幾個？ | 環安組
安全逃生 | 前後門、指示牌、偵煙器、滅火器等，數量？位置？ | 環安組
資訊 | 需要有線網或無線網路？需要多少資訊座？ | 資訊處
| 需固定IP或虛擬IP？多少個IP？ | 資訊處
| 弱電配線需配合裝修工程？ | 資訊處
| 需要專線或分機？幾線？電話機幾支？ | 資訊處
電視投影機 | 加裝電視機或投影機?幾台？ | 資訊處
| 壁掛或吊掛？ | 資訊處
| 弱電配線需配合裝修工程？ | 資訊處
| 避開吊扇？避開燈光？ | 資訊處
廣播音響 | 上課用？會議用？有線？無線？各幾支麥克風？ | 資訊處
| 弱電配線需配合裝修工程？ | 資訊處
友善介面 | 是否符合無障礙、性別平等、個資保護等友善操作 | 營繕組
報廢清運 | 財產需要異動、移動或報廢？ | 事務組
| 工程廢棄物、大量桌椅清運是否編列預算？ | 事務組
保固維護 | 後續維護是否簡易？是否有留維修通道？ | 營繕組
目標 | 整體裝修改善是否可達到預期目標？ | 使用單位