|  |
| --- |
| 定期巡檢紀錄(月) |
| 棟別:  | 日期： 年 月 日 |
| 檢查位置: |
| 空調設備型式規格 | 冷氣機 ：□窗形 □分離式 □箱型 數量:共 台 |
| 空調主機 ：□氣冷式主機 □冰水主機 數量:共 台 |
| 設備財產編號： |
| 電源規格：Ø：□ 1Ø（單相） ／ □ 3Ø（三相） |
|  V：□110V - □ 220V ／ □ 380V - □ 220V  |
| 冷房能力：□ RT（噸）： □ Kcal/hr： .  |
|  □ Btu/hr： □ kW： .  |
|  | 檢測項目 | 抽檢結果 | 備註 |
| 是 | 否 |
| 1 | 紅外線溫度計量測接線鎖附端子溫度 |  |  |  |
| 2 | 冷卻水/冰水流量開關功能測試ON/OFF |  |  |  |
| 3 | 冰水主機檢測油槽油位是否正常 |  |  |  |
| 4 | 冰水主機檢測冰水溫度感知器 |  |  |  |
| 5 | 冰水主機檢測無熔絲開關、控制電磁閥 |  |  |  |
| 6 | 冷卻水塔與空調箱檢查皮帶拉力與調整 |  |  |  |
| 7 | 量測馬達運轉電流/電壓 |  |  |  |
| 8 | 冷卻水塔檢測水及冷媒之溫度 |  |  |  |
| 9 | 冷卻水塔落水盤清洗 |  |  |  |
| 10 | 冷卻水塔檢查浮球及水位控制裝置 |  |  |  |
| 11 | 泵浦檢查聯軸器及軸封漏水情況 |  |  |  |
| 12 | 泵浦進行加油潤滑 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 制定： 審查： 核准： |

|  |
| --- |
| 定期巡檢紀錄(季) |
| 棟別:  | 日期： 年 月 日 |
| 檢查位置: |
| 空調設備型式規格 | 冷氣機 ：□窗形 □分離式 □箱型 數量:共 台 |
| 空調主機 ：□氣冷式主機 □冰水主機 數量:共 台 |
| 設備財產編號： |
| 電源規格：Ø：□ 1Ø（單相） ／ □ 3Ø（三相） |
|  V：□110V - □ 220V ／ □ 380V - □ 220V  |
| 冷房能力：□ RT（噸）： □ Kcal/hr： .  |
|  □ Btu/hr： □ kW： .  |
|  | 檢測項目 | 抽檢結果 | 備註 |
| 是 | 否 |
| 1 | 進出風口及回風濾網清潔 |  |  |  |
| 2 | 室內送風機集水盤及排水管路疏通 |  |  |  |
| 3 | 清洗氣冷式主機冷凝器 |  |  |  |
| 4 | 空調箱濾網清洗或更換 |  |  |  |
| 5 | 檢查電磁接觸器及過載保護裝置 |  |  |  |
| 6 | 冷卻水塔散熱膠片高壓水柱清洗 |  |  |  |
| 7 | 冷卻水塔底部水盤清洗及濾網清洗 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 制定： 審查： 核准： |

|  |
| --- |
| 定期巡檢紀錄(年) |
| 棟別:  | 日期： 年 月 日 |
| 檢查位置: |
| 空調設備型式規格 | 冷氣機 ：□窗形 □分離式 □箱型 數量:共 台 |
| 空調主機 ：□氣冷式主機 □冰水主機 數量:共 台 |
| 設備財產編號： |
| 電源規格：Ø：□ 1Ø（單相） ／ □ 3Ø（三相） |
|  V：□110V - □ 220V ／ □ 380V - □ 220V  |
| 冷房能力：□ RT（噸）： □ Kcal/hr： .  |
|  □ Btu/hr： □ kW： .  |
|  | 檢測項目 | 抽檢結果 | 備註 |
| 是 | 否 |
| 1 | 檢查及鎖附所有電源端子(含馬達) |  |  |  |
| 2 | 清理空調設備排水管道 |  |  |  |
| 3 | 檢測空調箱電動風門作動 |  |  |  |
| 4 | 循環水泵清理Y型過濾器 |  |  |  |
| 5 | 冰水主機年度維護大保養 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 制定： 審查： 核准： |

|  |
| --- |
| 定期巡檢紀錄 |
| 棟別:  | 日期： 年 月 日 |
| 檢查位置: |
| 空調設備型式規格 | 冷氣機 ：□窗形 □分離式 □箱型 數量:共 台 |
| 空調主機 ：□氣冷式主機 □冰水主機 數量:共 台 |
| 設備財產編號： |
| 電源規格：Ø：□ 1Ø（單相） ／ □ 3Ø（三相） |
|  V：□110V - □ 220V ／ □ 380V - □ 220V  |
| 冷房能力：□ RT（噸）： □ Kcal/hr： .  |
|  □ Btu/hr： □ kW： .  |
|  | 檢測項目 | 抽檢結果 | 備註 |
| 是 | 否 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 制定： 審查： 核准： |